## Filled Table
Optics |  |  |  |  | Power measured at sample | [7 empty] | Power density at sample
λ (nm) | Obj | NA | Spot size (μm) | Area (μm²) | P (mW) | P (μW) | P (μW) | P (μW) | P (μW) | P (μW) | P (μW) | P (μW) | D (mW/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²) | D (W/μm²)
— | — | — | — | — | 100% | 100% | 50% | 25% | 10% | 5% | 2.5% | 1% | 100% | 100% | 50% | 25% | 10% | 5% | 2.5% | 1%
633 | 10x | 0.25 | 3.089 | 7.4906 | 8.5 | 8500 | 4250 | 2125 | 850 | 425 | 212.5 | 85 | 1.1348 | 0.0011348 | 0.00056738 | 0.00028369 | 0.00011348 | 5.6738e-05 | 2.8369e-05 | 1.1348e-05
| 50xLF | 0.5 | 1.5445 | 1.8726 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 50x | 0.75 | 1.0297 | 0.83229 | 7.1 | 7100 | 3550 | 1775 | 710 | 355 | 177.5 | 71 | 8.5307 | 0.0085307 | 0.0042653 | 0.0021327 | 0.00085307 | 0.00042653 | 0.00021327 | 8.5307e-05
| 100x | 0.9 | 0.85807 | 0.57798 | 1.2 | 1200 | 600 | 300 | 120 | 60 | 30 | 12 | 2.0762 | 0.0020762 | 0.0010381 | 0.00051905 | 0.00020762 | 0.00010381 | 5.1905e-05 | 2.0762e-05
532 | 10x | 0.25 | 2.5962 | 5.2909 | 2.2 | 2200 | 1100 | 550 | 220 | 110 | 55 | 22 | 0.4158 | 0.00041581 | 0.0002079 | 0.00010395 | 4.1581e-05 | 2.079e-05 | 1.0395e-05 | 4.1581e-06
| 50xLF | 0.5 | 1.2981 | 1.3227 | 1 | 1000 | 500 | 250 | 100 | 50 | 25 | 10 | 0.75601 | 0.00075601 | 0.000378 | 0.000189 | 7.5601e-05 | 3.78e-05 | 1.89e-05 | 7.5601e-06
| 50x | 0.75 | 0.86539 | 0.58788 | 1.27 | 1270 | 635 | 317.5 | 127 | 63.5 | 31.75 | 12.7 | 2.1603 | 0.0021603 | 0.0010801 | 0.00054007 | 0.00021603 | 0.00010801 | 5.4007e-05 | 2.1603e-05
| 100x | 0.9 | 0.72116 | 0.40825 | 0.52 | 520 | 260 | 130 | 52 | 26 | 13 | 5.2 | 1.2737 | 0.0012737 | 0.00063686 | 0.00031843 | 0.00012737 | 6.3686e-05 | 3.1843e-05 | 1.2737e-05
473 | 10x | 0.25 | 2.3082 | 4.1825 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 50xLF | 0.5 | 1.1541 | 1.0456 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 50x | 0.75 | 0.76941 | 0.46472 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
| 100x | 0.9 | 0.64118 | 0.32272 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
FORMULAS USED
Spot size (μm)
Area (μm²)
Power density
Fractional P
POWER NEEDED TO ACHIEVE REFERENCE DENSITIES (Annalisa Nanotechnology 2018) ─ P = D_target × Area
λ (nm) | Obj | NA | Area (μm²) | P_max (W) 7.2×10⁻⁸ W/μm² | P_max (μW) | P_min (W) 5×10⁻⁹ W/μm² | P_min (μW) | P_ctrl (W) 2.8×10⁻⁸ W/μm² | P_ctrl (μW)
633 | 10x | 0.25 | 7.4906 | 5.3932e-07 | 0.53932 | 3.7453e-08 | 0.037453 | 2.0974e-07 | 0.20974
| 50xLF | 0.5 | 1.8726 | 1.3483e-07 | 0.13483 | 9.3633e-09 | 0.0093633 | 5.2434e-08 | 0.052434
| 50x | 0.75 | 0.83229 | 5.9925e-08 | 0.059925 | 4.1614e-09 | 0.0041614 | 2.3304e-08 | 0.023304
| 100x | 0.9 | 0.57798 | 4.1614e-08 | 0.041614 | 2.8899e-09 | 0.0028899 | 1.6183e-08 | 0.016183
532 | 10x | 0.25 | 5.2909 | 3.8095e-07 | 0.38095 | 2.6455e-08 | 0.026455 | 1.4815e-07 | 0.14815
| 50xLF | 0.5 | 1.3227 | 9.5237e-08 | 0.095237 | 6.6137e-09 | 0.0066137 | 3.7037e-08 | 0.037037
| 50x | 0.75 | 0.58788 | 4.2327e-08 | 0.042327 | 2.9394e-09 | 0.0029394 | 1.6461e-08 | 0.016461
| 100x | 0.9 | 0.40825 | 2.9394e-08 | 0.029394 | 2.0413e-09 | 0.0020413 | 1.1431e-08 | 0.011431
473 | 10x | 0.25 | 4.1825 | 3.0114e-07 | 0.30114 | 2.0912e-08 | 0.020912 | 1.1711e-07 | 0.11711
| 50xLF | 0.5 | 1.0456 | 7.5284e-08 | 0.075284 | 5.2281e-09 | 0.0052281 | 2.9277e-08 | 0.029277
| 50x | 0.75 | 0.46472 | 3.346e-08 | 0.03346 | 2.3236e-09 | 0.0023236 | 1.3012e-08 | 0.013012
| 100x | 0.9 | 0.32272 | 2.3236e-08 | 0.023236 | 1.6136e-09 | 0.0016136 | 9.0362e-09 | 0.0090362